Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сухо-Сарматская

средняя общеобразовательная школа

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБОУ Сухо-Сарматской СОШ

________  Н. А. Неткачева

Приказ № ___ от ______________г.

ИНСТРУКЦИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ЗАВХОЗА

ИНСТРУКЦИЯ

ДЛЯ ЗАВХОЗА

I. Общие требования безопасности

1.1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие высшее профессиональное образование, стаж работы не менее 5 лет на руководящих или педагогических должностях; либо имеющие достаточный практический опыт и прошедшие медицинский осмотр

1.2. Завхоз должен :

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;

- пройти вводный и первичный инструктаж на рабочем месте;

- руководствоваться в работе правилами внутреннего  распорядка;

- режим труда и отдыха определяется графиком его работы;

- проводить инструктажи и обучение по технике безопасности и пожарной безопасности с младшим обслуживающим и вспомогательным персоналом;

- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием зданий школы, учебных помещений, имущества школы , включая пищеблок;

- обеспечивать соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и оборудования;

- обеспечивать безопасность при переноске тяжестей и эксплуатации транспортных средств на территории школы;

- организовывать соблюдение требований пожарной безопасности;

- следить за исправностью средств пожаротушения;

- организовывать проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции  электроустановок;

- организовывать 1 раз в 5 лет разработку инструкций по ОТ для технического персонала;

- проводить инструктажи на рабочем месте для обслуживающего и технического персонала, оборудовать уголок безопасности жизнедеятельности;

- приобретать согласно заявке спецодежду, рабочую обувь и индивидуальные средства защиты для работников и учащихся школы.

  - Завхоз относится к электротехническому персоналу и должен иметь 4 квалификационную  группу допуска по электробезопасности.

  - Нести административную и материальную ответственность:

- за составление паспорта санитарно-гигиенического состояния школы;

- за хранение противопожарного инвентаря;

- за стирку, ремонт, сушку и обеззараживание спецодежды, обуви и индивидуальных средств защиты.

II. Требования безопасности перед  началом работы

2.1.  Получить информацию о всех недостатках, обнаруженных во время учебных занятий, от директора школы.

  - Проверить исправность оборудования, электроустановок и электроосвещения.

  - Проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации.

  - Организовать выполнение заданий  рабочим, дворником и другими лицами из числа технического и обслуживающего персонала.

  - Провести с ними инструктажи по технике безопасности труда

III. Требования безопасности во время работы

3.1. Кконтролировать  безопасность выполнения работ – заданий.

3.2. Проверять соблюдение требований инструкций по ОТ подчинённым персоналом.

3.3. Оказывать квалифицированную помощь при выполнении различных работ.

  - Проверять санитарно-гигиеническое состояние помещений школы.

  - Проверять наличие инструкций по охране труда на рабочих местах.

  - Контролировать и пополнять комплектацию медицинских аптечек.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - В случае возникновения аварийных ситуаций сообщить администрации школы.

  - Принять меры к эвакуации работников.

  - При пожаре известить службу 01.

  - Принять меры к его тушению первичными средствами.

  - Принять меры к спасению технологического оборудования, инвентаря и т.д.

  - Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма.

  - При внезапном заболевании работников вызвать медработника.

V. Требования безопасности по окончании работы

5.1.Проверить уборку рабочих мест и помещений школы.

5.2. Проверить выключение электроустановок, приборов и освещения.

5.3. Проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации.

5.4.Обо  всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить директору школы

«Разработчик»

Ответственный по ОТ

преподаватель-организатор ОБЖ      __________________ А.Б. Хруленко

С инструкцией ознакомлен ____________